## Лист1
№ п/п. | Наименование учреждения | Наименование надзорного органа | Дата проверки | Выявленные замечания в ходе проведения проверок |  |  | Необходимые денежные средства для устранения нарушения
|  |  |  | Наименование нарушения | Срок запланированного исполнения предписаний | Срок устранения (по предписанию)
1 | БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Грибановский» | Прокуратура Грибановского района | 2024-03-29 | отсутствуют паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители) | 2024-04-29 | 2024-04-29
|  |  |  | устройства для самозакрывания на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов находятся в неисправном состоянии |  | 2024-04-29
|  |  |  | двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа |  | 2024-04-29
|  |  |  | световые оповещатели"Выход", расположенные над эвакуационными выходами, находятся в нерабочем состоянии (п.5.1. СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 "Системы противопожарной защиты. Сиостема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности") |  | 2024-04-29
|  |  |  | на пути эвакуации, у двери эвакуационного выхода размещены горючие материалы (пп.Б) (п.27 Правил) |  | 2024-04-29
|  |  |  | не обеспечено обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, ноходящегося на территории организации (п.48 Правил) |  | 2024-04-29
|  |  |  | не обеспечено обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (п.50 Правил) |  | 2024-04-29
|  |  |  | инструкция о мерах подарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII настоящих правил (Раздел XVIII Правил противопожарного режима РФ, утв.постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479) в нарушение п.2 Правил |  | 2024-04-29